Ricerca di mercato per n. 1  Tomografo a risonanza magnetica ad alto campo di tipo aperto, privo di tunnel: “Scheda di sintesi”

Compilare la scheda indicando il possesso o meno del requisito richiesto (Si/No). Nel caso in cui il requisito sia soddisfatto descrivere la caratteristica, nel caso in cui il requisito non sia soddisfatto descrivere la motivazione e le soluzioni alternative proposte.

| Requisito richiesto | Si | No | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo magnetico superiore ad 1T (descrivere la tipologia di magnete ed il tipo di campo generato) |  |  |  |
| Utilizzo su pazienti in età pediatrica (indicare l’età minima) |  |  |  |
| Utilizzo su pazienti obesi |  |  |  |
| Esecuzione dell’esame su tavolo paziente (indicare portata in kg, larghezza, altezza minima da terra) |  |  |  |
| Esecuzione dell’esame da seduto (indicare portata in kg, larghezza, altezza minima da terra) |  |  |  |
| Possibilità di eseguire le seguenti tipologie di esami (descrivere la tipologia di bobina in dotazione): |  |  |  |
| Encefalo |  |  |  |
| Rachide cervico-dorso-lombare |  |  |  |
| Encefalo e midollo |  |  |  |
| Grandi articolazioni (spalla, ginocchio, caviglia) |  |  |  |
| Addome |  |  |  |
| Whole body |  |  |  |
| Mammella |  |  |  |