SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Procedura in economia per fornitura di prodotti per emofiltrazione

LOTTO 1

Caratteristiche tecnico-cliniche delle apparecchiature

|  | DESCRIZIONE OFFERTA TECNICA DITTA _______________________ |
| --- | --- |

| Possibilità di effettuare i seguenti trattamenti: CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF, HVHF, Plasmaferesi. |  |
| --- | --- |
| 2. Presenza di software specifico che permetta la personalizzazione della terapia (specificare le modalità di esecuzione). |  |
| 3. Visualizzazione in tempo reale dei dati del trattamento (descrivere il sistema). |  |
| 4. Possibilità di modificare il tipo di terapia CRRT durante il trattamento (es: da CVVH a CVVHDF, ed inverso) – descrivere il sistema |  |
| 5. Possibilità di effettuare la reinfusione in prediluizione e in post diluizione. Descrivere il sistema |  |
| 6. Possibilità di terminare la terapia (restituzione sangue al paziente dal circuito) in caso di black-out elettrico o malfunzionamento dell’apparecchiatura. (Descrivere il sistema). |  |
| 7. Presenza di un riscaldatore ematico |  |
| 8. Trasportabilità, presenza di ruote con sistema frenante. |  |
| 9. Possibilità di esecuzione di terapia anticoagulante con pompa eparina in continuo ed in boli. |  |
| 10. Presenza di sensori di pressione del circuito (descrivere il sistema). |  |
| 11. Presenza di almeno n.4 pompe e n.3 bilance separate per la gestione dei vari liquidi (dialisato, reinfusione, ultrtafiltrato) Indicare l’accuratezza delle bilance. (Descrivere i sistemi). |  |
| 12. Possibilita eseguire i lavaggi del circuito extracorporeo. |  |
| 13. Possibilità di esecuzione della terapia anticoagulante con citrato (descrivere dettagliatamente il sistema). |  |
| 14. Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice |  |
| 15. Possibilità di interfacciamento a rete LAN dell’ospedale (descrivere le modalità di interfacciamento). |  |
| 16. Possibilità di tecnologia touch screen |  |
| 17. Possibilità di memorizzazione dati (elencare tutti i dati memorizzabili) |  |
| 18. Indicare le modalità di memorizzazione dei dati (chiave USB, CD/DVD, etc.) |  |
| 19. Indicare la capacità di memorizzazione interna (in Gb) |  |
| 20. Indicare peso e dimensioni dell’apparecchiatura. |  |
| 21. L’apparecchio deve essere dotato di un sistema di allarme, acustico e luminoso, che segnali: Allarme bilanciamento Presenza bolle di aria nel circuito Assenza siringa anticoagulante Perdite ematiche Errore flusso di filtrazione Errore flusso di postdiluizione Errore flusso di prediluizione Errore flusso sangue Errore pressione di accesso Errore pressione di filtrazione Errore pressione di rientro Errore pressione prefiltro Assenza sacche Errore temperatura Assenza alimentazione rete |  |
| 22. Presenza di un sistema di visualizzazione messaggi di allarme e avvertimenti (descrivere il sistema). Sistema Help desk. |  |

Caratteristiche tecniche kit e materiale monouso

|  | DESCRIZIONE OFFERTA TECNICA DITTA _______________________ |
| --- | --- |
| 1. Kit preassemblato delle linee ematiche e dei liquidi, identificate da colori diversi, contenente un ridotto volume ematico nel circuito extracorporeo (≤120ml), (indicarne caratteristiche e dimensioni). |  |
| 2. Filtro capillare, preferibilmente assemblato al Kit linee, ad alta permeabilità di diverse dimensioni in relazione alla superficie corporea del paziente trattato. (Indicare il range di pazienti trattabili, i tipi di filtri disponibili e le caratteristiche delle loro membrane). |  |

Condizioni assistenza tecnica full risk omnicomprensiva

|  | DESCRIZIONE OFFERTA DITTA _______________________ |
| --- | --- |
| 1. Possibilità di un primo intervento in remoto (assistenza telefonica o tramite collegamento in rete) |  |
| 2. Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore solari (inclusi festivi)dalla chiamata |  |
| 3. Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| 4. Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di fornitura |  |
| 5. Almeno numero una verifica di sicurezza/anno secondo le normative vigenti (CEI 62.5 e norme particolari) |  |
| 6. Almeno numero due manutenzioni preventive/anno (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) con eventuali controlli di qualità. |  |

LOTTO 2

|  | DESCRIZIONE OFFERTA DITTA _______________________ |
| --- | --- |
| 1. Sacche per emodiafiltrazione con tampone bicarbonato di litri 5 a differente contenuto di potassio: 2mEq/l |  |
| 2. Sacche per emodiafiltrazione con tampone bicarbonato di litri 5 a differente contenuto di potassio: 4mEq/l. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste. (Sbarrare le pagine dei lotto per cui non si presenta offerta).